## 货物采购一览表1.1
附表一:省煤器采购一览表
招标编号：2019招材字02# 项目名称：60MW机组240T锅炉省煤器 单位:元
序号 | 物资名称 | 材 质 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 交货周期（天） | 技术要求说明 | 备注
1 | 省煤器螺旋管系 | 20G | 吨 | 44.2 |  |  | 40天 | 必须按需方技术要求制作加工成可供直接安装的成品（图纸由由需方提供,原设备是济南锅炉集团有限公司，YG-240丶9.8-M5循环流化床锅炉，高温省煤器蛇形管系，原图号62204-1-0。 | 过磅
2 | 省煤器撑架 | 1Cr18Ni9Ti | 吨 | 3.65 |  |  | 40天 |  | 过磅
3 | 省煤器侧护板 | 1Cr18Ni9Ti | 吨 | 1.8 |  |  | 40天 |  | 过磅
| 合计 |  |  | 49.65
货物价款由购买货物的货款（含税、含包装费、含随机备品配件费、含随机工具费及资料费等）和货物从供方运到湖南省资兴市三都镇煤矸石发电厂所需的运杂费及保险费（含税）构成。货物结算:包到价,开13%的增值税专用发票,实行一票制结算.
说明:采购一览表严禁任意改变物资名称的顺序和数量,严禁恶意报价,否则作废标处理.