## 23号
附表一 货物采购一览表 交货期 30天
招标编号：hnhjsd2019年23号 项目名称:2019年黄牛岭矿业公司专项所需煤矿用耐磨多级离心泵采购计划
序号 | 名 称 | 参考型 号和主要技术参数及配置 | 计量单位 | 数量 | 单 价（元） | 金 额（元） | 备注
1 | 煤矿用耐磨多级离心泵 | MD450-60*8 扬程为H：480米，流量Q：450m3/h；进、出口管径：DN250，带水泵底座。 | 套 | 3
合计 | 大写金额：
特别说明：1.报价16%税一票制、包含运杂费、设备安装、调试、培训等费用。
投标人盖章：

## 24号
附表一、 货物采购一览表
招标编号：hnhjsd2019年24号 项目名称：黄牛岭矿业公司所需高压电机
序号 | 名 称 | 参考型号 | 主要技术要求 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 交货期 | 货物使用单位 | 备注
1 | 高压电机 | YB3-500-4-900KW 6000V | 带对轮,2级能效以上 | 台 | 3 |  |  | 30天 | 黄牛岭矿业公司
合计
| 投标单位： |  | 投标人：

## 25号
附表1、 货物采购一览表
招标编号：hnhjsd2019年25号 项目名称：黄牛岭矿业公司2019年专项物资电力变压器
序号 | 名 称 | 参考型号 | 主要技术要求 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 交货期 | 货物使用单位 | 备注
1 | 电力变压器 | S11-8000KVA-35KV/6.3KV | 1、产品要符合《电力变压器》的有关规范、标准。2、联接组标号：YD11,[其中一台必须带融冰装置（35KV/6.3KV,4KV)] | 台 | 2 |  |  | 45天 | 黄牛岭矿业公司
| 合计 | [5 empty] | 0
| 投标单位： |  | 投标人：